ОО «НТЦ НК «УРАН»

Установка неразрушающего контроля НКТ

«БУРАН® 5000»

Рабочая инструкция оператора

БУРАН 9955-136 ДРИ

г. Екатеринбург

2019

ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция описывает действия оператора установки неразрушающего контроля насосно-компрессорных труб «БУРАН® 5000», выполняемые при настройке параметров контроля, проверке работоспособности установки и выполнении контроля насосных штанг.

Физические основы, характеристики и особенности используемых методов неразрушающего контроля: индукционный метод магнитного контроля в приложенном поле (термины и определения по ГОСТ 24450-80), эхо-импульсный акустический метод с ЭМА-преобразованием (термины и определения по ГОСТ 23829-85) в данной инструкции не рассматриваются. Обслуживающий персонал установки должен иметь необходимую квалификацию в части, касающейся используемых методов неразрушающего контроля (магнитный контроль и ультразвуковой контроль) применительно к контролируемому изделию (штанга насосная). Также обслуживающий персонал должен владеть навыками работы с персональным компьютером под управлением операционной системы Microsoft Windows.

При изучении данного документа дополнительно следует руководствоваться следующими документами:

Регламент технического обслуживания БУРАН 9955-136 ДРТО;

Руководство по эксплуатации БУРАН 9955-136 РЭ-01;

Руководство по эксплуатации БУРАН 9955-136 РЭ-02;

Руководство по эксплуатации БУРАН 9998-111 РЭ;

Паспорт БУРАН 9955-136 ПС;

Руководства по эксплуатации покупных изделий, входящих в состав установки;

Схемы электрические проектов БУРАН 9955-136 и БУРАН-9998-111.

ВНИМАНИЕ! Значение параметров на рисунках в данном документе приведены для справки и могут отличаться от значений параметров, установленных при пуско-наладочных работах!

- Программа установки контроля насосных штанг

Рабочая программа находится на диске “D:\” управляющего компьютера, в каталоге “Work”. Ярлык запуска рабочей программы находится на рабочем столе.

  - Описание основного окна рабочей программы

Основной экран рабочей программы приведен на рисунке 1.

Рисунок 1

В верхней части основного окна расположено меню управления, состоящее из пяти пунктов: Файл, Типоразмер, Настройки, Установка, О программе. Описание пунктов меню управления приведено в п. 1.2.

Под меню расположена панель инструментов:

- кнопки управления и тестирования установки;

- список выбора типоразмера;

- кнопка-флажок – “дефектоскопия”;

- кнопка-флажок – “структура”;

- кнопка-флажок – “прерывание на просмотр”

Строка сообщений состояния установки

Результат контроля “дефектоскопия”

Данное окно представляет график:  ось “X” определяет длину штанги в миллиметрах, ось”Y” – уровень сигнала с датчика, цветовая индикация определяется в результате сравнения с установленными порогами “Сорт” и “Брак”. Пороги “Сорт” и “Брак” на графике показаны горизонтальными штриховыми линиями.

Результат контроля “структура”

Данное окно представляет график:  ось “X” определяет длину штанги в миллиметрах, ось”Y” – уровень сигнала с датчика, цветовая индикация определяется в результате сравнения с установленными порогами “Сорт” и “Брак”. Пороги “Сорт” и “Брак” на графике показаны горизонтальными штриховыми линиями.

Обобщённый результат контроля

Данное окно представляет график:  ось “X” определяет длину штанги в миллиметрах, ось”Y” – Обобщённый результат контроля, формируемый на основании результата используемыми в данном измерении модулями.

Описание меню

Меню “Файл”

      - “Загрузить данные” - загружает ранее сохранённые измерения. При выборе пункта меню открывается окно с возможностью выбора файла с данными (см. рис. 2).

Рисунок 2

      - “Сохранить данные” – сохраняет текущие данные в файл. При выборе пункта меню открывается окно с возможностью задать имя файла (см. рис. 3).

Рисунок 3

      - “Перерасчёт” – при выборе данного пункта меню происходит перерасчёт результата. (Может быть полезным, при изменении настроек).

      - “Выход” – завершает программу.

Меню “Типоразмер”

При подтверждении изменения данных будет открываться диалоговое окно для ввода пароля (см. рис. 3.1). Пароль – “1234”

Рисунок 3.1

      - “Мёртвые зоны” (см. рис. 4)

        - “Дефектоскопия мёртвая зона начало трубы(мм)”

Размер неконтролируемого участка штанги с переднего конца. Служит для исключения бракования начального участка штанги. Сигналы, расположенные в мертвой зоне, не сравниваются с пороговыми значениями.

        - “Дефектоскопия мёртвая зона конец трубы(мм)”

Размер неконтролируемого участка штанги с заднего конца. Служит для исключения бракования конечного участка штанги. Сигналы, расположенные в мертвой зоне, не сравниваются с пороговыми значениями.

        - “Структура мёртвая зона начало трубы(мм)”

Размер неконтролируемого участка штанги с переднего конца. Служит для исключения бракования начального участка штанги. Сигналы, расположенные в мертвой зоне, не сравниваются с пороговыми значениями.

        - “ Структура мёртвая зона конец трубы(мм)”

Размер неконтролируемого участка штанги с заднего конца. Служит для исключения бракования конечного участка штанги. Сигналы, расположенные в мертвой зоне, не сравниваются с пороговыми значениями.

        - “Длина штанги (мм)”

Задаётся длина штанги – по ней в дальнейшем определяются размеры мёртвых зон,

Вычисление входных данных для отображения результата на графике.

Рисунок 4

      - “Медианный фильтр”

Используется для отсечения единичных выбросов (см. рис. 5).

        - “Дефектоскопия “ширина медианного фильтра”

Определяет среднее значение входных данных

        - “Дефектоскопия “включение фильтра”

Позволяет отключать фильтр из расчётов

        - “Структура “ширина медианного фильтра”

Определяет среднее значение входных данных

        - “Структура “включение фильтра”

Позволяет отключать фильтр из расчётов

Рисунок 5

Корректировка датчиков (см. рис. 6)

        - Коэффициент дефектоскоп

Домножает на данное число входные данные с датчика.

        - Коэффициент структура

Домножает на данное число входные данные с датчика.

Рисунок 6

      - Создать типоразмер

Создаёт новый типоразмер с текущими параметрами (см. рис 7).

Рисунок 7

      - Удалить типоразмер

Удаляет текущий типоразмер (см. рис 8)

Рисунок 8

Меню “Настройки”

      - Сохранить координаты окна

Сохраняет текущий размер и координаты окна

      - Просмотр дискретных портов

Позволяет смотреть  состояние входных и выходных портов (см. рис. 8)

Также имеется возможность изменение состояния выходных портов (если программа находится в режиме останова)

ВНИМАНИЕ! Изменение состояния выходных портов может привести к поломке оборудования

Рисунок 8

      - Просмотр сообщений

Выводит служебные сообщения программы (см. рис. 9)

Рисунок 9

Меню “Установка”

При подтверждении изменения данных будет открываться диалоговое окно для ввода пароля (см. рис. 10). Пароль – “5678”

Рисунок 10

      - Дискретная плата

        - Дискриптор дискретной платы

Идентифицирует адрес платы в операционной системе (см. рис 11)

Рисунок 11

        - Входные порты

Определяет смещения входных портов (см. рис. 12)

Рисунок 12

        - Выходные порты

Определяет смещения выходных портов (см. рис. 13)

Рисунок 13

      - Аналоговая плата (см. рис. 14)

        - Канал

Номер канала

        - Усиление

Усиление канала

        - Частота

Частота сбора канала

Рисунок 14

      - Цвета (см. рис. 15)

Рисунок 14

        - Кнопка “Применить” – сохраняет изменённые настройки

        - Кнопка “Закрыть” – закрывает окно без сохранения внесённых изменений.

        - Кнопка “Встроенные настройки” – восстанавливает первоначальные цвета.

        - При щелчке правой кнопки мыши на образце цвета открывается окно с возможностью выбора цвета(см. рис. 15)

Рисунок 15

Описание панели управления

Кнопки

      - “F4 Цикл”

Включает режим измерения

      - “Esc Стоп”

Выходит из режима измерения

      - “Тест”

Собирает данные без управления транспортной системы. Результат сбора выводит в главное окно.

      - “F8 Норма”

При браковании штанги установкой оператор может переопределить результат как годный (при выбраном чекбоксе “Прерывание на просмотр”).

Выпадающий список выбора типоразмера

Выбор другого ранее настроенного типоразмера

Чекбоксы

      - “Прерывание на просмотр”

      - Останавливает программу в конце цикла

      - “Дефектоскопия”

При отключенном чекбоксе собранные данные по датчику дефектоскопа не будут учитываться в конечном результате.

      - “Структура”

При отключенном чекбоксе собранные данные по датчику структура не будут учитываться в конечном результате.

- Режим детального просмотра результата измерений

При щелчке правой кнопки мыши в окне графика “Дефектоскоп” или “Структура”

Открывается окно с детальным отображением результатов. Верхний график соответствует графику с главного окна, нижний часть графика (см. рис. 16):

- начало соответствует смещению курсора (белая вертикальная линия верхний график)

- конец графика смещение курсора плюс параметр “Настройки/Ширина кадра”

Рисунок 16

Меню

“Файл/Выход” – закрывает окно

“Типоразмер”

Медианный фильтр, цифровой фильтр, корректировка датчика – соответствуют настройкам главного окна, за исключением, что изменённые параметры пересчитывают данные и перерисовывают детализированное окно, но не главное окно и данные не сохраняются. При закрытии окна, если были изменения в настройках выводится окно с подтверждением сохранения изменённых настроек (см. рис. 17)

Рисунок 17

“Настройки/Вид графика”

Изменение отображения графика:

- абсолютные отображения сигнала (см. рис. 18)

Рисунок 18

-биполярное отображение сигнала (см. рис. 19)

Рисунок 19

- Окно сообщений

Для контроля и диагностики работы программы можно воспользоваться окном “События”. Вызывается из главного окна программы, меню-“Настройки/Просмотр сообщений”. Левый столбец – время между событиями в миллисекундах. Правый столбец-наименование события.

Рисунок 20

  - Меню

“Файл”

      - “Сохранить”

Сохраняет события в файле “рабочий каталог\ArchiveEvent\ггммддччММсс.txt”, где:

- рабочий каталог – каталог, где записана программа

- гг – год

- мм – месяц

- дд – день

- чч – час

- ММ – минута

- cc – секунда

      - Выход – закрывает окно

“Настройки”

      - Сохранить координаты окна – сохраняет размер и местоположение окна на экране